CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR  DE  PREŢURI

1. Denumerea beneficiarului de stat : Curtea Constituţională a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Curtea Constituţională a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de  reparaţie capitală  a pereţilor interiori la   cladirea Curtii Constitutionale a RM, din str. A. Lapusneanu 28, mun.Chisinau.

4. Cod  CPV  45442180-2

5. Lista cu cantităţile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 242,8000 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 242,8000 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 242,8000 |
| 4 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 150,0000 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 242,8000 |
| 6 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 242,8000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 265,8000 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea echivalent Caparol) | m2 | 242,8000 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea echivalent Caparol) | m2 | 23,0000 |

## Informaţie financiară (sursa de finanţare): Bugetul de Stat . ## Modalităţile de achitare: În decurs de 15 zile de la data primirii proceselor verbale pentru îndeplinirea lucrărilor şi primirea facturii fiscale. ## Cerinţe de calificare

Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele de calificare. Ofertanţii care nu îndeplinesc cerinţele de calificare vor fi descalificaţi. Cerinţele referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară, pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat sînt: - Capacitatea tehnică - Prezentare generală: Autoritatea contractantă solicită prezentarea formularului F 3.7 din anexe. - Susţinere tehnică: Autoritatea contractantă solicită prezentarea listei cuprinzînd subcontractanţii, a acordurilor de subcontractare, precum şi a formularelor care trebuie prezentate de subcontractanţii care vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, după caz. - Experienţa similară: Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă pentru experienţa similară (formularul F 3.9), încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puţin a unui contract: - cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau - Asigurarea calităţii lucrărilor: Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă, obligativitatea prezentării manualului calităţii privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii. 5) Recomandări din partea altor beneficiari: Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă numai obligativitatea prezentării cel puţin a unei recomandări din partea unui beneficiar. Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte: - modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv; - dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate: - neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări; - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului; - recepţii amînate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. - Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz (formularul F 3.15 din anexe, eliberat de Inspecţia de Stat în Construcţii). - Resurse umane: Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări (formularul F 3.12). - Autoritatea contractantă solicită ca cerinţa minimă asigurarea de către ofertant a unui diriginte de şantier, atestat conform legislaţiei în vigoare şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată. - Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă asigurarea în dotare proprie sau în chirie cu utilaje, mijloace de transportare, cu alte mijloace fixe şi dotări care sînt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări (formularul F 3.11). - Respectarea caietului de sarcini: Ofertantul va face dovada respectării întocmai a prevederilor tehnice şi tehnologice din caietul de sarcini, completînd formularele din anexe. - Capacitatea economico-financiară - Situaţia financiară: Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă încadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare minimă impusă şi stabileşte cerinţe minime pentru următorii indicatori: - capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării: Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la/sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările în prima lună, conform graficului de execuţie. În cazul asocierii mai multor ofertanţi cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea şi lichiditatea generală trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi; d) ultimul bilanţ contabil, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale. - Documente de calificare: - Oferta formularul F3.1 şi devizele formularele 3,5,7; - Certificat de înregistrare a întreprinderii (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului); - Licenţă de activitate (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului); - Lista fondatorilor, Extras din Registrul de Stat (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului); - Informaţii generale despre ofertantFormularul F 3.7 – Original; - Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datorii la buget (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului); - Diriginte de şantier (Copia certificatului de atestare profesională); - Ultimul raport financiar (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului); - Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii formularul F 3.15 (Aviz pentru participare la licitaţii publice eliberat de Agenţia pentru Supraveghere Tehnică)- (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului); - Experienţă similară formularul F3.9 - Original ; - Manualul calităţii privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii - (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului); - Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate formular F 3.12- Original; - Informaţie privind dotarea cu tehnică formularul F 3.11 – Original; - Grafic de îndeplinire a lucrărilor formular F 3.3 – Original; - Declaraţie de neîncadrare în situaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015, F3.5; - Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere, F 3.6

- Perioada de execuţie

9.1 Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de execuţie a lucrărilor pentru obiectul Lucrari de reparaţie capital a faţedei clădirii Curtii Constitutionale a RM, din str. A. Lapusneanu 28, mun.Chisinau  reieşind din procesul de execuţie, în conformitate cu normativele în construcţii.

9.2  Perioada maximă de execuţie pentru obiectul indicat la pct. 9.1  va constitui 20 zile din data primirii scrisorii de informare pentru începerea lucrărilor.

10. Perioada de garanţie:

10.1  Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor  va fi de 2 ani.

10.2 Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decît perioada minimă  de garanţie prevăzută la pct. 10.1 se resping de către grupul de lucru.

11.Vizitarea  amplasamentului

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor executantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie, mun. Chişinău, str. A. Lăpuşneanu 28.

  - Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei.

12. Perioada de valabilitate a ofertei

  - Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada de 30 zile de la data deschiderii ofertelor.

  - Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.

13.Documentele ofertei:

Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

- Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele pct.8. lit.a) precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

- Propunerea  financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Propunerea financiară va fi însoţită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

- Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît oferta sa să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă  pînă la data limită pentru depunerea  ofertelor.

Adresa la care se depune oferta: format electronic

Oferta se prezintă pînă la data de “___” _______________2018, orele __:___ ;

Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “___” _______________2018, orele __:___;

14.Oferte întîrziate

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

15.Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări

Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

Criteriul menţionat  este:

Oferta preţul cel mai scăzul fără TVA  şi corespunderea cerinţelor solicitate.

FORMULARUL F3.1 OFERTĂ Către____________________________________________________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Stimaţi domni, 1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, ______________________________________________________________________________________ reprezentanţi ai ofertantului ________________________________________________________________ (denumirea, numele ofertantului) ________________________________________________________________________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm ______________________________________________________________________________________ (denumirea lucrării) pentru suma fără TVA de _______________________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ___________________________________ lei. (suma în litere şi în cifre) 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în___________________________________________________luni calendaristice. (perioada în litere şi în cifre) 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ________________________ (durata în litere şi în cifre) zile, respectiv pînă la data de_______________________________________________________, şi ea va (ziua/luna/anul) rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi. 5. Alături de oferta de bază: [ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar “alternativă”; [ ] nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare) 6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. Data____________/__________/___________ ______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului) ANEXĂ LA OFERTĂ 1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _________ (% din preţul total ofertat). 2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă _____________________________ în cuantum de ____ % (din preţul total ofertat) şi constituie ____________________________mii lei. 3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate ____________________________ luni calendaristice. 4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice. 5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice Ofertant, __________________ (semnătura autorizată)

| FORMULARUL F3.3 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR __________________________________________________ (denumirea lucrărilor) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul |  |  | … | Anul (n) |  |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | N |  |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |
| Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARUL F3.5 DECLARAŢIE de neîncadrare în situaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de ________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti; b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; d) nu sunt inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completării:_____________________________ Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________

FORMULARUL F3.6 DECLARAŢIE privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere Data: _____________________________ Numărul procedurii: __________________ Către: ____________________________ Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că: 1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese. 2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă. 3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. 4. În legătură cu procedura respectivă de achiziţie şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante. Data completării:_____________________________ Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________

| FORMULARUL F3.7 FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT 1. Denumirea/numele ____________________________________________________________ 2. Codul fiscal __________________________________________________________________ 3. Adresa sediului central _________________________________________________________ 4. Telefon _____________________ Fax ____________________ E-mail __________________ 5. Certificatul de înregistrare_______________________________________________________ (numărul, data înregistrării) ______________________________________________________________________________ (instituţia emitentă) 6. Obiectul de activitate, pe domenii:_________________________________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Autorizaţie (certificat)___________________________________________________________ (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate) 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:__________________________________ _________________________________________________________________________________ (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare) 9. Principala piaţă de afaceri: _______________________________________________________ 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Media anuală: |  |  |
| Data completării:______________________ Semnat: _____________________________ Nume: _______________________________ Funcţia în cadrul firmei: __________________ Denumirea firmei: ______________________ |  |  |

| FORMULARUL F3.8 DECLARAŢIE privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligaţiilor contractuale | Suma obligaţiilor contractuale |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________ |  |  |  |

FORMULARUL F3.9 EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 1. Denumirea şi obiectul contractului_________________________________________________ 2. Numărul şi data contractului______________________________________________________ 3. Denumirea/numele beneficiarului__________________________________________________ (se notează opţiunea corespunzătoare) • antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) • antreprenor asociat • subantreprenor 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA a) iniţială (la data semnării contractului ) _____________________ ______________________ b) finală (la data finalizării contractului) ______________________ ______________________ 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: _______________________________________________________________________________________ 9. Perioada de executare a lucrării (luni) a) contractată __________________________________________________________________ b) efectiv realizată _______________________________________________________________ c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ________________________________________________________ 10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____________________ 11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_________________ _______________________________________________________________________________________ 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte _______________________________________________________________________________ Data completării:______________________________ Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________

| FORMULARUL F3.10 DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________ |  |  |  |  |  |  |

| FORMULARUL F3.11 DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________ |  |  |  |  |

| FORMULARUL F3.12 DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Arhitect şef |  |  |  |  |
|  | Inginer şef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |
| Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________ |  |  |  |  |  |

| FORMULARUL F3.13 LISTA SUBCONTRACTORILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Semnat: ____________________________________ Nume: _____________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ________________________ Denumirea firmei _____________________________ |  |  |  |  |

FORMULARUL F3.14 INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiţie ___________________________________________________________ (denumirea) (forma de licitaţie______________________________________________) 1. Părţi contractante ( agenţi economici) a) _____________________________________________________________________________ b) _____________________________________________________________________________ c) _____________________________________________________________________________ 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părţi contractante): a) _____________________________________________________________________________ b) _____________________________________________________________________________ c) _____________________________________________________________________________ 3. Informaţii privind modul de asociere: 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____________________________________________ 3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________________ 3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun _______________________________________ 3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite ________________________________________________________________________________ 3.5. Valoarea şi cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____________________ _________________________________________________________________________________ 3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei________________________________________________ 3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ________________________________________________________________________________ 3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării _________________ ________________________________________________________________________________ 3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei ____________________________________________________________________ 3.10. Alte cauze___________________________________________________________________ Data completării _______________________________ Semnat Liderul Asociaţiei: _________________________ Nume: _________________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ___________________________ Denumirea firmei: _______________________________ Semnat Asociatul Secund: _________________________ Nume: _________________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ___________________________ Denumirea firmei: _______________________________

| FORMULARUL F3.15 INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII Nr.________ din ____________________ A V I Z Ca urmare a solicitării ______________________________ (denumirea solicitantului), nr.____ din _____________ privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie ________________________________________________ (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat, comunicăm următoarele: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Inspecţia de Stat în Construcţii | Da | Nu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului: - cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor; - cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă; - cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor; - cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare; …………………………………………………. …………………………………………………. |  |  |
| Şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii_________________ NOTE: 1. Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie. 2. Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie. 3. Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în ultimii 3 ani. |  |  |  |

Autoritatea contractantă ___________         Data "____"__________________